台灣省公私立各級學校實驗及實習廢棄物管理注意事項

一、臺灣省政府教育廳(以下簡稱本廳)為加強各級學校實驗室及實習工場廢棄物管理，以防治公害及加強環境保護教育，特訂定本注意事項。 
二、本注意事項所指廢棄物包括：自然科實驗室、職業類料實習工場及其他專科教室等所產之廢棄物，依其性質可概分三項： 
(一) 固體：實驗、實習所產生之有害固體廢棄物，如實驗藥品、器材、容器、玻璃、陶磁、塑膠、布料、空罐等。 
(二) 液體：化學藥品、油漆、油墨、廢水、廢油等。 
(三) 氣體：粒狀污染物、揮發性有機氣體、惡臭氣體及各種有害廢氣等。 
三、有毒的廢氣物管理依左列方式辦理： 
(一) 實驗室內放置二個標示紅色及藍色並加蓋之大儲存筒，用以分別存放各項有毒之廢棄物。 
1. 紅筒：存放已分類，並密封於儲存袋（或容器）內之有毒廢棄物。 
2. 藍筒：存放固態廢棄物。 
(二) 每個分類容器應予標示，附一記錄卡，記錄倒入藥物種類，並註明大略濃度及數量。 
(三) 設法回收各項廢棄物：將欲回收使用之玻璃器皿，以適量溶劑清洗，並將清洗之溶劑分類倒入儲存袋(或容器內)，封放入紅筒。 
(四) 廢棄之容器應先將有毒液體分類倒入有標示的儲存袋(或容器)內，密封放入紅筒，並將要容器放入藍筒。 
(五) 儲存筒儲滿後，應予密封，將記錄之資料卡複製一份送有關人員保存。 
(六) 各項廢棄物經妥善處理後，存放校內隱密安全地點，定期洽請地方環保單位外運處置。 
四、實驗及實習廢棄物之管理流程如： 


[image: image1]
五、各校應依據行政院環境保護署所訂定之防治法規，訂定實驗室及實習工場之廢氣、廢水、廢棄物之管製實施辨法，以免造成公害。 
六、各級學校應視實際需要編列經費，建立廢水、廢棄物管理系統，做好污染防治工作。 
七、實驗及實習場所應設置安全設備，並於教學中加強培養學生環境保護意識，熟習廢棄物管理方法，養成正確的態度與習慣。 
八、各校應指派專門人員負責辦理實驗及實習場所污染防治事項，針對有害廢棄物之管理作整體規劃並切實執行。 
九、本注意事項列入本廳及各縣市政府視導工作重點項目，其執行績效由視導人員專案報請獎勵。 
十、本廳所屬教師研習會及社教機構比照本注意事項處理。
分類回收再行處理





廢棄物





實驗及實習廢棄物





廢氣





廢水





有害廢氣





無害廢氣





直接散逸空氣中





有害廢水





無害廢水





收集標示處理





直接排放





洽請地方環保單位處置





過濾或吸附後排放








